## Sheet1
tag_name | tag_parameter_name
FREAS05019\B5BMS.CT6302_EIOC/TIT630201A_PV.CV | 6302 vessel temperature C
FREAS05019\B5BMS.CT6302_EIOC/TIT630202_PV.CV | 6302 feed line temperature C
FREAS05019\B5BMS.CT6302_EIOC/TIT630204_PV.CV | 6302 return line temperature C
FREAS05019\B5BMS.CT6302_EIOC/TCU_PV.CV | 6302 temp control unit status
FREAS05019\B5BMS.CT6303_EIOC/TIT630301A_PV.CV | 6303 vessel temperature C
FREAS05019\B5BMS.CT6303_EIOC/TIT630302_PV.CV | 6303 feed line temperature C
FREAS05019\B5BMS.CT6303_EIOC/TIT630304_PV.CV | 6303 return line temperature C
FREAS05019\B5BMS.CT6303_EIOC/TCU_PV.CV | 6303 temp control unit status
FREAS05019\B5BMS.CT6302_EIOC/LIT630201_PV.CV | 6302 expansion tank level
FREAS05019\B5BMS.CT6303_EIOC/LIT630301_PV.CV | 6303 expansion tank level
FREAS05019\B5BMS.CH5301_2_SERIAL/CHWS.CV | B5 chiller water supply
FREAS05019\B5BMS.CH5301_2_SERIAL/CHWR.CV | B5 chiller water return
FREAS05019\B5BMS.PIC-530155A/PID1/PV.CV | B5 chiller pressure control1
FREAS05019\B5BMS.PIC-530155B/PID1/PV.CV | B5 chiller pressure control2